## 各リンク
サービス種別
記入例
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
地域密着型通所介護（療養通所介護）
（介護予防）認知症対応型通所介護
（介護予防）小規模多機能型居宅介護
（介護予防）認知症対応型共同生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（従来型）
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（ユニット型）
複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護）
※ 該当のサービス種別を選択いただくことで、該当の付表のシートにリンクします。

## 記入例
（標準様式４）
設備等一覧表
|  |  | サービス種類 （ | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ | ○○介護事業所 | ）
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目 |  |  |  | 行の高さ調整
| 事務室又は事務スペース | ・利用申込の受付、相談等に対応できるスペースを確保し、専用の事務室又は事務スペースを設けることが望ましい。 |  |  |  | ■ ■ ■
| 手指を洗浄するための設備等 | ・感染症予防に必要な設備等に配慮すること。 |  |  |  | ■ ■
| 利用者の心身の状況等の情報を蓄積する機器等 | ・当該事業所において機器等を保有する必要はないが、情報セキュリティ等に十分に配慮した上で、オペレーターが所有する端末から常時利用者の情報にアクセスできる機器等を確保すること。 |  |  |  | ■ ■ ■ ■
| 利用者からの通報を受けるための機器 | ・当該事業所に設置して固定されている必要はなく、携帯電話等、地域を巡回するオペレーターが携帯することもできる機器であること。 |  |  |  | ■ ■ ■
| 利用者に配布するケアコール端末等 | ・利用者が必要時に簡単にオペレーター等に通報できるものであること。 |  |  |  | ■ ■
| 鍵付き書庫等 | ・個人情報を取り扱う書類を施錠して保管できる書庫の配備や、個人情報を取り扱う機器をセキュリティワイヤー等で固定する等、適切に秘密保持を行えるように備えること。 ・鍵付き書庫等は利用者から見えない場所にあること。 |  |  |  | ■ ■ ■ ■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
備考 | 1 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。 2 「設備の種類」及び「設備基準上適合すべき項目」については、予め指定権者が、サービス毎に確認すべき内容を本様式に記載し、申請者が「チェック欄」等を記入して提出する形とすることを推奨します。
各設備の適合すべき項目を満たせている場合、チェック欄に☑を付けてください。
※記述の設備基準を満たせていない場合は、高齢介護課までご相談ください。
事業所又は施設名をご記入ください。
記入例

## 定期巡回
（標準様式４）
設備等一覧表
|  |  | サービス種類 （ | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ |  | ）
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目 |  |  |  | 行の高さ調整
| 事務室又は事務スペース | ・利用申込の受付、相談等に対応できるスペースを確保し、専用の事務室又は事務スペースを設けることが望ましい。 |  |  |  | ■ ■ ■
| 手指を洗浄するための設備等 | ・感染症予防に必要な設備等に配慮すること。 |  |  |  | ■ ■
| 利用者の心身の状況等の情報を蓄積する機器等 | ・当該事業所において機器等を保有する必要はないが、情報セキュリティ等に十分に配慮した上で、オペレーターが所有する端末から常時利用者の情報にアクセスできる機器等を確保すること。 |  |  |  | ■ ■ ■ ■
| 利用者からの通報を受けるための機器 | ・当該事業所に設置して固定されている必要はなく、携帯電話等、地域を巡回するオペレーターが携帯することもできる機器であること。 |  |  |  | ■ ■ ■
| 利用者に配布するケアコール端末等 | ・利用者が必要時に簡単にオペレーター等に通報できるものであること。 |  |  |  | ■ ■
| 鍵付き書庫等 | ・個人情報を取り扱う書類を施錠して保管できる書庫の配備や、個人情報を取り扱う機器をセキュリティワイヤー等で固定する等、適切に秘密保持を行えるように備えること。 ・鍵付き書庫等は利用者から見えない場所にあること。 |  |  |  | ■ ■ ■ ■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
備考 | 1 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。 2 「設備の種類」及び「設備基準上適合すべき項目」については、予め指定権者が、サービス毎に確認すべき内容を本様式に記載し、申請者が「チェック欄」等を記入して提出する形とすることを推奨します。

## 夜間対応
（標準様式４）
設備等一覧表
|  |  | サービス種類 （ | 夜間対応型訪問介護 | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ |  | ）
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目 |  |  |  | 行の高さ調整
| 事務室又は事務スペース | ・利用申込の受付、相談等に対応できるスペースを確保し、専用の事務室又は事務スペースを設けることが望ましい。 |  |  |  | ■ ■ ■
| 手指を洗浄するための設備等 | ・感染症予防に必要な設備等に配慮すること。 |  |  |  | ■ ■
| オペレーションセンター（夜間対応型訪問介護費(Ⅰ）を算定する事業所に限る） | ・利用者の心身状況等を把握し、利用者からの通報を受けた際に訪問介護員等の訪問要否を判断するサービスを行うための従業者を置く設備を備えること。 |  |  |  | ■ ■ ■
| 利用者の心身の状況等の情報を蓄積する機器等 | ・当該事業所において機器等を保有する必要はないが、情報セキュリティ等に十分に配慮した上で、オペレーターが所有する端末から常時利用者の情報にアクセスできる機器等を確保すること。 |  |  |  | ■ ■ ■ ■
| 利用者からの通報を受けるための機器 | ・当該事業所に設置して固定されている必要はなく、携帯電話等、地域を巡回するオペレーターが携帯することもできる機器であること。 |  |  |  | ■ ■ ■
| 利用者に配布するケアコール端末等 | ・利用者が必要時に簡単にオペレーター等に通報できるものであること。 |  |  |  | ■ ■
| 鍵付き書庫等 | ・個人情報を取り扱う書類を施錠して保管できる書庫の配備や、個人情報を取り扱う機器をセキュリティワイヤー等で固定する等、適切に秘密保持を行えるように備えること。 ・鍵付き書庫等は利用者から見えない場所にあること。 |  |  |  | ■ ■ ■ ■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
備考 | 1 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。 2 「設備の種類」及び「設備基準上適合すべき項目」については、予め指定権者が、サービス毎に確認すべき内容を本様式に記載し、申請者が「チェック欄」等を記入して提出する形とすることを推奨します。

## 地密デイ
（標準様式４）
設備等一覧表
|  |  | サービス種類 （ | 地域密着型通所介護（療養通所介護） | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ |  | ）
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目 |  |  |  | 行の高さ調整
| 事務室又は事務スペース | ・専用の事務室又は事務スペースを設けることが望ましい。 |  |  |  | ■ ■
| 食堂及び機能訓練室 | ・利用者分の椅子やテーブル等、必要な備品を備えること。 ・それぞれ必要な広さを有し、狭隘な部屋を除いた合計面積が、3㎡に利用定員を乗じて得た面積以上であること。ただし、食事の提供又は機能訓練の実施に支障がない広さを確保できるとき、同一の場所とすることができる。 |  |  |  | ■ ■ ■ ■ ■
| 相談室 | ・遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。 |  |  |  | ■ ■
| 静養室 | ・静養、見守りの観点から、原則、機能訓練室に接続した個室であること。 ・プライバシーが確保され、個室又はカーテン等で仕切られた形状であること。 |  |  |  | ■ ■ ■ ■
| 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 | ・消防法その他の法令等に規定された設備を設置していること。 |  |  |  | ■ ■
| 鍵付き書庫等 | ・個人情報を取り扱う書類を施錠して保管できる書庫の配備や、個人情報を取り扱う機器をセキュリティワイヤー等で固定する等、適切に秘密保持を行えるように備えること。 ・鍵付き書庫等は利用者から見えない場所にあること。 |  |  |  | ■ ■ ■ ■ ■
| （療養通所介護の場合）療養通所介護を行う専用の部屋 | ・利用者１人につき6.4㎡以上であり、明確に区分され、他の部屋等から完全に遮蔽されていること。 |  |  |  | ■ ■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
備考 | 1 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。 2 「設備の種類」及び「設備基準上適合すべき項目」については、予め指定権者が、サービス毎に確認すべき内容を本様式に記載し、申請者が「チェック欄」等を記入して提出する形とすることを推奨します。

## 認知デイ
（標準様式４）
設備等一覧表
|  |  | サービス種類 （ | (介護予防)認知症対応型通所介護 | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ |  | ）
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目 |  |  |  | 行の高さ調整
| 事務室又は事務スペース | ・専用の事務室又は事務スペースを設けることが望ましい。 |  |  |  | ■ ■
| 食堂及び機能訓練室 | ・利用者分の椅子やテーブル等、必要な備品を備えること。 ・それぞれ必要な広さを有し、狭隘な部屋を除いた合計面積が、3㎡に利用定員を乗じて得た面積以上であること。ただし、食事の提供又は機能訓練の実施に支障がない広さを確保できるとき、同一の場所とすることができる。 |  |  |  | ■ ■ ■ ■ ■
| 相談室 | ・遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。 |  |  |  | ■ ■
| 静養室 | ・静養、見守りの観点から、原則、機能訓練室に接続した個室であること。 ・プライバシーが確保され、個室又はカーテン等で仕切られた形状であること。 |  |  |  | ■ ■ ■ ■
| 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 | ・消防法その他の法令等に規定された設備を設置していること。 |  |  |  | ■ ■
| 鍵付き書庫等 | ・個人情報を取り扱う書類を施錠して保管できる書庫の配備や、個人情報を取り扱う機器をセキュリティワイヤー等で固定する等、適切に秘密保持を行えるように備えること。 ・鍵付き書庫等は利用者から見えない場所にあること。 |  |  |  | ■ ■ ■ ■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
備考 | 1 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。 2 「設備の種類」及び「設備基準上適合すべき項目」については、予め指定権者が、サービス毎に確認すべき内容を本様式に記載し、申請者が「チェック欄」等を記入して提出する形とすることを推奨します。

## 小規模多機能
（標準様式４）
設備等一覧表
|  |  | サービス種類 （ | (介護予防)小規模多機能型居宅介護 | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ |  | ）
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目 |  |  |  | 行の高さ調整
| 事業所（建物） | ・住宅地又は住宅地と同程度に利用者家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあること。 |  |  |  | ■ ■ ■
| 事務室又は事務スペース | ・専用の事務室又は事務スペースを設けることが望ましい。 |  |  |  | ■ ■
| 宿泊室 | ・定員は原則1人とし、床面積は7.43㎡以上確保すること。 ・個室以外の宿泊室を設ける場合、個室以外の宿泊室の床面積の合計は、7.43㎡に宿泊サービスの利用定員から個室の定員数を減じた数を乗じて得た面積以上とし、利用者のプライバシーが確保された構造であること。 |  |  |  | ■ ■ ■ ■ ■
| 居間及び食堂 | ・利用者分の椅子やテーブル等、必要な備品を備えること。 ・機能を十分に発揮しうる適当な広さを確保し、同一の室内であっても、それぞれの機能が独立していることが望ましい。また、原則、利用者及び従業者が一堂に会するのに充分な広さを確保すること。 ・通いサービスの利用定員が15人を超える場合、居間及び食堂の合計面積は利用定員1人当たり3㎡以上確保すること。 |  |  |  | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
| 台所 | ・刃物等を施錠可能な場所等、利用者の手が届かない場所に保管できる設備であること。 |  |  |  | ■ ■ ■
| 浴室、トイレ等 | ・利用者に配慮し、設備の持つ機能を十分に発揮し得る適当な広さ又は数を確保すること。 |  |  |  | ■ ■ ■
| 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 | ・スプリンクラー設備等、消防法その他の法令等に規定された設備を設置していること。 |  |  |  | ■ ■ ■
| 鍵付き書庫等 | ・個人情報を取り扱う書類を施錠して保管できる書庫の配備や、個人情報を取り扱う機器をセキュリティワイヤー等で固定する等、適切に秘密保持を行えるように備えること。 ・鍵付き書庫等は利用者から見えない場所にあること。 |  |  |  | ■ ■ ■ ■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
備考 | 1 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。 2 「設備の種類」及び「設備基準上適合すべき項目」については、予め指定権者が、サービス毎に確認すべき内容を本様式に記載し、申請者が「チェック欄」等を記入して提出する形とすることを推奨します。

## ＧＨ
（標準様式４）
設備等一覧表
|  |  | サービス種類 （ | (介護予防)認知症対応型共同生活介護 | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ |  | ）
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目 |  |  |  | 行の高さ調整
| 事務室又は事務スペース | ・専用の事務室又は事務スペースを設けることが望ましい。なお、各共同生活住居の管理上特に支障がないと認められる場合、事務室は兼用であっても差し支えない。 |  |  |  | ■ ■ ■ ■
| 居室 | ・面積は7.43㎡以上であり、利用者の私物を置くことができる収納設備等を別途確保できる充分な広さを有すること。 ・廊下、居間等につながる出入口があり、他の居室と明確に区分されており、カーテン等で室内を区分しただけのしつらえは含まれないこと。 |  |  |  | ■ ■ ■ ■ ■
| 居間及び食堂 | ・利用者分の椅子やテーブル等、必要な備品を備えること。 ・機能を十分に発揮しうる適当な広さを確保し、同一の室内であっても、それぞれの機能が独立していることが望ましい。また、原則、利用者及び従業者が一堂に会するのに充分な広さを確保すること。 ・共同生活住居ごとの専用の設備であること。 |  |  |  | ■ ■ ■ ■ ■ ■
| 台所 | ・刃物等を施錠可能な場所等、利用者の手が届かない場所に保管できる設備であること。 |  |  |  | ■ ■ ■
| 浴室、トイレ等 | ・入居者に配慮し、設備の持つ機能を十分に発揮し得る適当な広さ又は数を確保すること。 |  |  |  | ■ ■ ■
| 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 | ・スプリンクラー設備等、消防法その他の法令等に規定された設備を設置していること。 |  |  |  | ■ ■ ■
| 鍵付き書庫等 | ・個人情報を取り扱う書類を施錠して保管できる書庫の配備や、個人情報を取り扱う機器をセキュリティワイヤー等で固定する等、適切に秘密保持を行えるように備えること。 ・鍵付き書庫等は利用者から見えない場所にあること。 |  |  |  | ■ ■ ■ ■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
備考 | 1 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。 2 「設備の種類」及び「設備基準上適合すべき項目」については、予め指定権者が、サービス毎に確認すべき内容を本様式に記載し、申請者が「チェック欄」等を記入して提出する形とすることを推奨します。

## 地密特定
（標準様式４）
設備等一覧表
|  |  | サービス種類 （ | 地域密着型特定施設入居者生活介護 | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ |  | ）
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目 |  |  |  | 行の高さ調整
| 事業所（建物） | ・耐火建築物又は準耐火建築物であること。 ・段差の解消、廊下の幅の確保等の配慮がなされていて、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有するものあること。 |  |  |  | ■ ■ ■ ■
| 介護居室 | ・定員は原則1人で、プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さであること。 ・地階には設けず、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面した出入口を設けること。 |  |  |  | ■ ■ ■ ■ ■
| 食堂 | ・利用者分の椅子やテーブル等、必要な備品を備えること。 ・機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。 |  |  |  | ■ ■ ■
| 機能訓練室 | ・機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。 |  |  |  | ■ ■
| 一時介護室 | ・介護を行うために適当な広さを有する、一時的に利用者を移してサービス提供を行うための室を設けること。 |  |  |  | ■ ■ ■
| 浴室、トイレ等 | ・浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 ・トイレは、居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること。 |  |  |  | ■ ■ ■
| 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 | ・スプリンクラー設備等、消防法その他の法令等に規定された設備を設置していること。 |  |  |  | ■ ■ ■
| 鍵付き書庫等 | ・個人情報を取り扱う書類を施錠して保管できる書庫の配備や、個人情報を取り扱う機器をセキュリティワイヤー等で固定する等、適切に秘密保持を行えるように備えること。 ・鍵付き書庫等は利用者から見えない場所にあること。 |  |  |  | ■ ■ ■ ■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
備考 | 1 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。 2 「設備の種類」及び「設備基準上適合すべき項目」については、予め指定権者が、サービス毎に確認すべき内容を本様式に記載し、申請者が「チェック欄」等を記入して提出する形とすることを推奨します。

## 地密特養（従来型）
（標準様式４）
設備等一覧表
|  |  | サービス種類 （ | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（従来型） | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ |  | ）
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目 |  |  |  | 行の高さ調整
| 施設内の廊下幅 | ・廊下幅は1.5m以上とするが、中廊下（廊下の両側に部屋がある廊下）の幅は1.8m以上とすること。 |  |  |  | ■ ■ ■
| 居室 | ・定員は原則1人で、床面積は10.65㎡以上とし、ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 |  |  |  | ■ ■ ■
| 食堂及び機能訓練室 | ・利用者分の椅子やテーブル等、必要な備品を備えること。 ・それぞれ必要な広さを有し、合計面積は、3㎡に入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保できるとき、同一の場所とすることができる。 |  |  |  | ■ ■ ■ ■ ■
| 静養室 | ・介護職員室又は看護職員室に近接して設けること。 |  |  |  | ■ ■
| 医務室 | ・医療法に規定する診療所とすることとし、入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。 |  |  |  | ■ ■ ■
| 浴室、トイレ等 | ・浴室は、要介護者が入浴するのに適したものとすること。 ・トイレは、ブザー等の設備を設けるなど要介護者が使用するのに適したものとし、居室のある階ごとに居室に近接して設けること。なお、設備の持つ機能を十分に発揮し得る適当な広さ又は数を確保するよう配慮すること。 |  |  |  | ■ ■ ■ ■ ■
| 洗面設備 | ・要介護者が使用するのに適したものとし、居室のある階ごとに設けること。 |  |  |  | ■ ■
| 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 | ・スプリンクラー設備等、消防法その他の法令等に規定された設備を設置していること。 |  |  |  | ■ ■ ■
| 鍵付き書庫等 | ・個人情報を取り扱う書類を施錠して保管できる書庫の配備や、個人情報を取り扱う機器をセキュリティワイヤー等で固定する等、適切に秘密保持を行えるように備えること。 ・鍵付き書庫等は利用者から見えない場所にあること。 |  |  |  | ■ ■ ■ ■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
備考 | 1 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。 2 「設備の種類」及び「設備基準上適合すべき項目」については、予め指定権者が、サービス毎に確認すべき内容を本様式に記載し、申請者が「チェック欄」等を記入して提出する形とすることを推奨します。

## 地密特養 (ユニット型)
（標準様式４）
設備等一覧表
|  |  | サービス種類 （ | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（ユニット型） | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ |  | ）
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目 |  |  |  | 行の高さ調整
| 施設内の廊下幅 | ・廊下幅は1.5m以上とするが、中廊下（廊下の両側に部屋がある廊下）の幅は1.8m以上とすること。 |  |  |  | ■ ■ ■
| ユニット | ・居宅に近い居住環境の下で、居宅における生活に近い日常の生活の中でケアを行うというユニットケアの特徴を踏まえたものであり、一のユニットの入居定員は、おおむね10人以下とすること。 |  |  |  | ■ ■ ■ ■
| 居室 | ・いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。 ・定員は原則1人で、床面積は10.65㎡以上とし、ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 ・居宅に近い居住環境で、居宅における生活に近い日常の中でケアを行うため、入居者は長年使い慣れた箪笥などの家具を持ち込むことを想定していること。 |  |  |  | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
| 共同生活室 | ・いずれかのユニットに属し、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。 ・床面積は、2㎡に当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。 ・要介護者が食事をしたり、談話等を楽しんだりするのに適したテーブル、椅子等の必要な設備及び備品を備えること。 |  |  |  | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
| 医務室 | ・医療法に規定する診療所とすることとし、入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。 |  |  |  | ■ ■ ■
| 浴室、トイレ等 | ・浴室は、要介護者が入浴するのに適したものとし、居室のある階ごとに設けることが望ましい。 ・トイレは、ブザー又はこれに代わる設備を設けるなど要介護者が使用するのに適したものとし、居室ごとに設けることが望ましい。なお、設備の持つ機能を十分に発揮し得る適当な広さ又は数を確保するよう配慮すること。 |  |  |  | ■ ■ ■ ■ ■ ■
| 洗面設備 | ・要介護者が使用するのに適したものとし、居室ごとに設けることが望ましい。 |  |  |  | ■ ■
| 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 | ・スプリンクラー設備等、消防法その他の法令等に規定された設備を設置していること。 |  |  |  | ■ ■ ■
| 鍵付き書庫等 | ・個人情報を取り扱う書類を施錠して保管できる書庫の配備や、個人情報を取り扱う機器をセキュリティワイヤー等で固定する等、適切に秘密保持を行えるように備えること。 ・鍵付き書庫等は利用者から見えない場所にあること。 |  |  |  | ■ ■ ■ ■ ■
備考 | 1 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。 2 「設備の種類」及び「設備基準上適合すべき項目」については、予め指定権者が、サービス毎に確認すべき内容を本様式に記載し、申請者が「チェック欄」等を記入して提出する形とすることを推奨します。

## 看護小規模
（標準様式４）
設備等一覧表
|  |  | サービス種類 （ | 複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護） | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ |  | ）
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目 |  |  |  | 行の高さ調整
| 事業所（建物） | ・住宅地又は住宅地と同程度に利用者家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあること。 |  |  |  | ■ ■ ■
| 事務室又は事務スペース | ・専用の事務室又は事務スペースを設けることが望ましい。 |  |  |  | ■ ■
| 宿泊室 | ・定員は原則1人とし、床面積は7.43㎡以上確保すること。なお、事業所が病院又は診療所である場合、床面積は6.4㎡程度以上確保すること。 ・個室以外の宿泊室を設ける場合、個室以外の宿泊室の床面積の合計は、7.43㎡に宿泊サービスの利用定員から個室の定員数を減じた数を乗じて得た面積以上とし、利用者のプライバシーが確保された構造であること。 |  |  |  | ■ ■ ■ ■ ■ ■
| 居間及び食堂 | ・利用者分の椅子やテーブル等、必要な備品を備えること。 ・機能を十分に発揮しうる適当な広さを確保し、同一の室内であっても、それぞれの機能が独立していることが望ましい。また、原則、利用者及び従業者が一堂に会するのに充分な広さを確保すること。 ・通いサービスの利用定員が15人を超える場合、居間及び食堂の合計面積は利用定員1人当たり3㎡以上確保すること。 |  |  |  | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
| 食堂 | ・利用者分の椅子やテーブル等、必要な備品を備えること。 |  |  |  | ■ ■
| 台所 | ・刃物等を施錠可能な場所等、利用者の手が届かない場所に保管できる設備であること。 |  |  |  | ■ ■ ■
| 浴室、トイレ等 | ・利用者に配慮し、設備の持つ機能を十分に発揮し得る適当な広さ又は数を確保すること。 |  |  |  | ■ ■ ■
| 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 | ・スプリンクラー設備等、消防法その他の法令等に規定された設備を設置していること。 |  |  |  | ■ ■ ■
| 鍵付き書庫等 | ・個人情報を取り扱う書類を施錠して保管できる書庫の配備や、個人情報を取り扱う機器をセキュリティワイヤー等で固定する等、適切に秘密保持を行えるように備えること。 ・鍵付き書庫等は利用者から見えない場所にあること。 |  |  |  | ■ ■ ■ ■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
備考 | 1 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。 2 「設備の種類」及び「設備基準上適合すべき項目」については、予め指定権者が、サービス毎に確認すべき内容を本様式に記載し、申請者が「チェック欄」等を記入して提出する形とすることを推奨します。