- 綾瀬市開発行為に関する指導要綱細則

- 目次

第１章　総則（第１条～第４条）　　　　　　　　　　　　　　 P1、P2

第２章　道路（第５条～第１８条）　　　　　　　　　　　　　 P2～P6

第３章　下水道（第１９条～第２９条）　　　　　　　　　　　 P6～P8

第４章　公園、緑地及び広場（第３０条～第３２条）　　　　　 P8、P9

第５章　消防（第３３条～第３８条）　　　　　　　　　　　　 P9～P13

第６章　その他（第３９条～第４１条）　　　　　　　　　　　 P13、P14

附則　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 P14～P16

- 第１章　総則

- （趣旨）

- 第１条　この細則は、綾瀬市開発行為に関する指導要綱（平成８年綾瀬市告示第１６号。以下「要綱」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

（関係住民へ周知する区域等）

第２条　要綱第１２条第１項に規定する近隣住民等の範囲は、開発区域の地元自治会長・区長、開発区域に隣接する土地及び建築物の所有者並びに居住者（道路等の対面を含む。）のほか、中高層建築物においては冬至日における日影が午前８時から午後４時までに影響がある土地及び建築物の所有者並びに居住者とし、電波障害、風害等については、影響を及ぼすと予想される範囲とする。

２　要綱第１２条第１項に規定する近隣住民等の説明は、次に定めるところを基本とし、開発及び工事概要等を説明しなければならない。

(1) 開発事業における土地利用計画

(2) 開発事業区域周辺の安全対策

(3) 開発事業区域周辺の災害防止の対策

(4) 住宅以外の建築物の開発事業にあっては、当該予定建築物の利用に関する事項

(5) 中高層建築物にあっては、当該予定建築物による日照の及ぼす影響

(6) 中高層建築物にあっては、当該予定建築物により生じるテレビジョン放送の電波の受信障害についての対策

(7) その他市長が必要と認める事項

３　要綱第１２条第１項に規定する近隣説明報告書には、次に定める図書を添付するものとする。

(1) 区域図

(2) 開発計画概要書

(3) 土地利用計画図

(4) 建物設計図

(5) 建築基準法日影図・実時間日影図（中高層建築物の場合に限る）

（登記書類）

第３条　要綱第１３条に基づき移管される公共施設及び公益施設並びにそれらの施設の用地（以下「公共施設等」という。）については、抵当権、先取特権等の担保物権が存在してはならない。

２　移管される公共施設等の用地地目に変更が必要な場合には、事業主は、移管に際し適正な地目に変更する。

３　要綱第１６条第１項に規定する登記に必要な図書は、次の表のとおりとする。

|  |  | 部数 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 登記原因証明情報兼登記承諾書 | １ | 用紙は市で配付 |
| 2 |  | １ | 登記手続きに有効な印鑑証明 |
| 3 |  | １ | 分筆後のもの |
| 4 | 土地の登記事項証明書 | １ | 分筆後のもの |

備考　各公共施設等ごとに提出すること。

- （公共施設等の引継ぎ）

- 第４条　要綱第１６条第２項に規定する開発行為に関する公共施設等の引継書には、次に定める図書を添付するものとする。

(1) 引継ぎに係る図書目録（第１号様式）

(2) 位置図

(3) 完了図

(4) 確定測量図（地積測量図）

(5) 縦横断図

(6) 構造図

(7) 詳細図

(8) 工事写真

(9) 道路境界査定平面図（第２原図１部・写し２部）（第２号様式）

第２章　道路

- （道路の管理基準）

- 第５条　要綱第２０条第１項に規定する管理基準は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 原則として道路敷地内には、電柱等交通障害となる占用物件がなく、交差箇所には、必要なすみ切りが設置されていること。

(2) 排水流末が公道又は公共用地（土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第３条各号に掲げる事業の用に供している敷地をいう。）等において確保されること。

(3) 袋路状の道路については、延長が３５メートルを超えるものとし、その幅員が６メートルに満たない場合は、建築基準法施行令第１４４条の４第１項第１号ハの規定により、国土交通大臣が定める基準に適合した転回広場が設置されていること。

（道路境界の明示）

第６条　要綱第２０条の規定により、市に移管する新設道路及び拡幅道路には、市の支給する道路境界標を埋設し、官民境界を明示する。

（道路の幅員）

第７条　要綱第２１条に規定する道路の幅員は、次のとおりとする。

(1) 住宅建築を目的とする開発行為で、開発区域の面積が５ヘクタール以上の場合は、開発区域内に、原則として９メートル以上の道路を配置する。

(2) 住宅建築を目的とする開発行為で、９メートル未満の道路を設置する場合においても、市長が必要と認めたときは歩道を設置する。

(3) 開発区域外の道路に接続する当該道路は、これらの機能が十分発揮されるよう設計する。

- （幅員構成）

第８条　開発行為における道路幅員の構成は、次の表のとおりとする。

| 道路幅員 | 車道幅員 | 歩道幅員 | 路 肩 |
| --- | --- | --- | --- |
| １２ｍ | ６ｍ | ２.５ｍ×２ | ０.５ｍ×２ |
| １１ｍ | ６ｍ | ２.０ｍ×２ | ０.５ｍ×２ |
| ９ｍ | ６ｍ | ２.０ｍ×１ | ０.５ｍ×２ |
| ４ｍ～６ｍ | ４ｍ～６ｍ |  |  |

（道路の横断こう配）

第９条　道路の横断こう配は、次の表を基準とする。

| アスファルトコンクリート舗装 | １.５パーセント～２パーセント |
| --- | --- |
| セメントコンクリート舗装 | １.５パーセント～２パーセント |
|  | ３パーセント～５パーセント |

２　道路の曲線部（片こう配）は、原則として６パーセント以下のこう配とする。

- （断面構造）

- 第１０条　道路の断面構造は、舗装の構造に関する技術基準・同解説、舗装設計施工指針（日本道路協会発行）及び綾瀬市道路施設整備指針（道路断面標準工法図）によるものとする。

（道路排水）

第１１条　要綱第２３条第５項に規定する排水施設は、次によるものとする。

(1) 道路の排水施設は、Ｌ型側溝、Ｕ型側溝及びＬＵ側溝その他適切な排水溝とし、道路上の雨水排水を適切に処理する。また、道路上の雨水を適切に集水するための施設として、グレーチングふた等の設置を次の表の基準により設置する。ただし、現場条件により道路上雨水が宅地に流入するような場合や、特別の事情がある場合には、別途協議するものとする。

集水施設設置間隔基準表

| 道路縦断こう配 | 集水施設設置間隔 |
| --- | --- |
| １パーセント未満 | １０メートル（間隔）以内に１箇所設置 |
| １パーセント以上 | ２０メートル（間隔）以内に１箇所設置 |

(2) Ｕ型側溝を用いる場合は、落ぶた式側溝を使用し、コンクリートふた及びグレ

ーチングを架け渡す。また、側溝及びふた等は現場条件にあった強度を採用する。

(3) ますの設置は、排水施設の極度な折れ点、排水施設の構造変化点、取付管布設箇所等とし、その他必要がある箇所に設置する。また、ます内部における土砂留めについては、取付管がある場合を除き不要とする。

(4) ます内部に土砂留めを設ける場合には、取付管の管底から１５センチメートル以上確保する。

(5) 雨水流末を車道内の雨水本管に接続し処理する場合は、第１１条第１項第１号の「集水施設設置間隔基準表」及び「ただし書き」に基づき集水ますを設置し、取付管を雨水本管に接続する。材質等は、管径２００ミリメートルの硬質塩化ビニール管を標準とし、動水こう配を２％以上確保する。

(6) 前各号に定めるもののほか、道路施設の整備に係る構造や基準については、綾瀬市道路施設整備指針（道路排水施設標準工法図）による。また、現場条件等、やむをえない理由がある場合には、道路管理主管課と協議し定めるものとする。

- （道路の交差）

第１２条　要綱第２３条第６項に規定するすみ切りは、次の各号によるものとする。

(1) 道路の交差部には、次の表に掲げる数値以上のすみ切りを設ける。

すみ切りせん除法(幅員は車道幅員)

| 幅 員 | 4.5ｍ～5.0ｍ | ６.０ｍ | ６.５ｍ | ７.０ｍ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5ｍ～5.0ｍ | ３ｍ |  |  |  |
| ６．０ｍ | ３ｍ | ５ｍ |  |  |
| ６．５ｍ | ３ｍ | ５ｍ | １０ｍ |  |
| ７．０ｍ | ３ｍ | ５ｍ | １０ｍ | １２ｍ |

備考　交差角１２０度以上の場合は、すみ切りを設けないことができる。

(2) 道路の交差点間隔は、交通の安全上適切な距離をとる。

(3) 交差点の取付部及び交差点前後の相当区間のこう配は、できる限り緩やかにする。

(4) 著しい道路屈曲部には道路を接続しない。

（歩道の切下げ）

第１３条　歩道の切下げは、綾瀬市移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準を定める条例（平成２５年綾瀬市条例第１７号）に基づき施工するものとする。

（車輌出入りの歩道切下げ等）

第１４条　車輌出入りの歩道切下げは、次によるものとする。

(1) 工事の施工は、綾瀬市道路施設整備指針（歩道切下標準工法図）による。

(2) 横断歩道の設置箇所及び交差点から５メートル以上の距離を保つ。

(3) 切下げの最大幅は、次の表の数値以下とする。ただし、大型、中型貨物自動車等が出入りする場合の切下げは、旋回軌跡図により判定する。

| 車 種 | 幅 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 普通車、小型貨物自動車等 | ４.２メートル | すり付け部分は除く |
| 大型車（４．０トン車以上） | ６.０メートル |  |

(4) 防護さくの取外しは支柱ごとに行い、既設防護さくには、そでレールを取付け、危険防止を図る。

(5) 車道に取り合わせる角度は、直角とする。

(6) 帰属される道路が既設道路に接続される場合で交差部に歩道がある場合は、交差点としてみなすため、歩道部分を巻込み型に構造変更するものとする。また、舗装構成は、取付けられる道路の舗装構成とする。

２　車輌出入口の箇所は前項第２号の規定によるものとし、原則として１箇所とする。

- （道路の附属施設等）

第１５条　交通事故防止のため道路反射鏡等の道路附属施設を設ける場合には、綾瀬市道路施設整備指針（道路附属施設標準工法図）によるものとする。

（地下埋設物の配置）

第１６条　道路内に地下埋設物を設ける場合には、綾瀬市道路施設整備指針（地下埋設物配置標準図）によるものとする。

（道路工事施工）

第１７条　道路工事施工が伴う場合は、道路工事等施行承認、道路占用等許可その他の申請手続について、道路管理主管課と協議しなければならない。

（道路の掘削復旧）

第１８条　道路の掘削及び復旧については、綾瀬市道路工事等施工仕様書及び綾瀬市道路占用等工事仕様書によるものとし、詳細については道路管理主管課と協議するものとする。

第３章　下水道

（公共汚水ます設置要件）

第１９条　要綱第２７条第５項に規定する要件は、次の各号を満たす場合とする。

(1) 排水敷地が公共下水道管（幹線を除く。以下同じ。）が設置されている道路に 接していること。

(2) 排水敷地内に既存の公共汚水ますがないこと。

(3) 市の公共汚水ます施工必要期間が開発行為の完了に間に合うこと。

(4) 他の施設（上水道、電気、ガス等）と取付け位置が競合する場合は、自費で道路の本復旧ができること。

（下水道施設設置基準）

第２０条　要綱第２７条第６項に規定する下水道施設は、開発行為により区域内に道路を新設し、かつ、公共下水道管が設置されている道路に接していない排水敷地が３区画以上できる場合に布設する。

- （下水道施設技術基準）

- 第２１条　要綱第２７条第３項及び第６項に規定する技術基準は、綾瀬市下水道施設等整備指針（下水道施設設計基準）によるほか、下水道施設計画・設計指針と解説（日本下水道協会発行。以下「設計指針」という。）に基づくものとし、下水道法（昭和３３年法律第７９号）等関係法令の定めによる。

- （管理者の表示）

- 第２２条　市に移管される下水道施設のうち人孔ぶた及びますは、市指定の紋章がついているものを使用し、管きょについては、市指定のシールをはり付けること。

- （汚水浸透施設）

- 第２３条　要綱第２７条第７項の規定により設置する浸透施設は、綾瀬市下水道施設等整備指針（汚水浸透施設設置基準）を標準とする。

- （雨水調整施設）

第２４条　要綱第２７条第２項に規定する雨水調整施設は、次の表によるものとする。

| 分 類 | 定 義 | 適 用 の 範 囲 |
| --- | --- | --- |
|  | 雨水を地下浸透させるトレンチ式、たて穴式等の構造で「綾瀬市下水道施設等整備指針」（雨水調整施設設置基準）に定める施設をいう。 | 原則として雨水浸透施設で処理計画を行う。ただし、開発区域の面積が０．５ヘクタール以上の場合は、雨水調整池と併用し処理計画を行うことも可能とする。 |
| 雨 水 調 整 池 | 雨水の流出を一時的に貯留させ、調整放流が可能な築提式又は掘込式の構造の施設をいう。 |  |

２　前項の雨水調整施設の設置に当たっては、綾瀬市下水道施設等整備指針（雨水調整施設設置基準）によるものとする。

- ３　戸建て住宅の造成については、下水道整備指針に定める雨水浸透処理施設により、宅地ごとに処理するものとする。

- （境界の表示）

- 第２５条　開発区域と河川、水路等の境界は、各管理者と協議し、境界標等により表示するものとする。

（市の施設への接続許可）

第２６条　市の管理している施設に排水を接続する場合は、下水道法、綾瀬市下水道条例（昭和５４年綾瀬市条例第２４号）及び関係法令に基づき市の許可を受けなければならない。

（施設の占用）

第２７条　下水道施設が道路、水路及び河川等を占用する場合は、各管理者と協議し、必要な手続を行うものとする。

（終末処理施設）

第２８条　要綱第３０条に規定する終末処理施設の設置基準については、次の表のとおりとする。

| 区 分 | 設置する施設 | 管 理 |
| --- | --- | --- |
| 開発区域の面積１０ヘクタ ール以上又は計画人口 １,０００人以上 | 終末処理施設 | 事業主又は利用者等 （管きょの維持も含む｡） |
| 開発区域の面積１０ヘクタ ール以上又は計画人口 １,０００人未満 | 小型浄化槽 式の施設 | 同 上 |

（排水設備）

第２９条　要綱第３１条第１項に規定する排水設備の構造基準は、綾瀬市下水道施設等整備指針（排水設備構造基準）によるものとする｡

２　要綱第３１条第２項第２号に規定する浄化槽の設置に当たっては、市街化調整区域内については合併浄化槽を設置するものとする。

３　生活雑排水の沈殿物及び油水の分離装置の構造は、綾瀬市下水道施設等整備指針（排水設備構造基準）を標準とし、計画雑排水量により、容量等を検討する。

第４章　公園、緑地及び広場

（選定及び管理基準）

第３０条　要綱第３２条に規定する公園、緑地又は広場（以下「公園等」という。）の選定及び管理基準は、次の表によるものとする。

|  | 用 途 | 公園等の区分 | 用地 | 維持管理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 業務施設 （事務所、倉庫、工場、ホテル等） | 緑地 | 事業主 | 事業主 |
| 2 | 商業施設 （スーパーマーケット、店舗等） | 広場又は緑地 | 事業主 | 事業主 |
| 3 | 住居系施設 (戸建て住宅、共同住宅等) | 公園 | 市 | 市 |

備考　その他の用途については別途協議により選定する。

- （公園等の面積）

第３１条　要綱第３２条に規定する公園等の面積は、次の表によるものとする。

| 開発区域の面積 | １箇所の最低面積 | 摘 要 |
| --- | --- | --- |
| ３，０００平方メートル以上１ヘクタール未満 | ９０平方メートル以上ただし、住宅建築を目的とする開発行為で、計画戸数５０戸以上については､１５０平方メートル以上 |  |
| １ヘクタール以上５ヘクタール未満 | ３００平方メートル以上 | 開発面積２．５ヘクタール以上にあっては７５０平方メートル以上が１箇所以上あること |
| ５ヘクタール以上２０ヘクタール未満 | １,５００平方メートル以上 |  |
| ２０ヘクタール以上 | １,５００平方メートル以上 | ３,０００平方メートル以上が1箇所あること |

（位置及び形状）

第３２条　公園等は、環境保全及び都市景観を考慮するとともに、日照等が確保できる位置及び形状とし、災害時の避難に適するよう急傾斜地を含まず、かつ、４メートル以上の公道に接するよう配置するものとする。

２　開発区域に隣接して市の所有する既存公園があるときは、既存公園に接して公園等を設置するものとする。

第５章　消防

- （消防水利の基準）

- 第３３条　要綱第３５条に規定する消防水利の基準は、次の各号によるものとする。

(1) 消火栓の配水管は、口径１００ミリメートル以上とする｡ただし、管網の一辺が１８０メートル以下となるように配管されている場合は、口径７５ミリメートル以上とすることができる。

(2) 前号の規定にかかわらず、解析及び実測により取水可能水量が毎分１立方メートル以上であると認められるときは、管網の一辺が１８０メートル超となるように配管されている場合において、口径７５ミリメートル以上とすることができる。この場合においては、取水可能水量が毎分１立方メートル以上であることを示す資料を消防本部に提出するものとする。

(3) 消火栓の設置に当たっては、道路、埋設管等の施設管理者と事前に協議する。

(4) 耐震性貯水槽の位置は、原則として建物及び工作物の直下を避け有効幅員４メートル以上の道路に面して設置する。

(5) 耐震性貯水槽は、有効半径１００メートルとし、原則として開発区域全体を含むことができるよう配置する。

２　開発区域の面積が３，０００平方メートル未満の開発行為で、開発区域全体が周辺の既存消火栓（口径１００ミリメートル以上）から半径１００メートルの範囲に含まれる場合は消火栓の設置を必要としない。

- （消防水利用地）

第３４条　要綱第３４条第２項の規定に基づき、耐震性貯水槽及びその用地を市に移管する場合は、次の各号により整備するものとする。

- (1) 耐震性貯水槽の周囲には０．５メートル以上の空地を設け、境界標を設置する。

- (2) 道路境界側を除く３方にコンクリートブロック２段積みの上にフェンス１．２メートル以上を設置し、区画する。

- (3) 消防水利用地には、自動車が進入できない措置を講じるとともに、仕上げをコンクリート打ち又はアスファルト舗装とし、他の施設等を設置しないこと。

(耐震性貯水槽の構造）

第３５条　耐震性貯水槽の構造は、消防防災施設整備費補助金交付要綱（国庫基準）の規格を準用するほか、次の各号によるものとする。

(1) 吸管投入口は、消防車両部署位置から５メートル以内とする。

(2) 消防車両が接近して直接取水することが困難な場合は、採水口を設ける。

(3) 採水口の接続口は、地盤面からの高さが０．５メートル以上１メートル以下の位置に設ける。

(4) 採水口には、見やすい箇所に「採水口」と標示する。

(5) 水槽内には、原則として区画は設けない。ただし、構造上区画を設ける場合は、区画ごとに通気口・通水口・人通口を設ける。

ア　通気口は、口径１００ミリメートル以上の大きさとし、梁の上部に２箇所以上設ける。

イ　通水口は、口径１５０ミリメートル以上の大きさとし、梁の下部に２箇所以上とし、底版に接するように設ける。

ウ　人通口は、口径６００ミリメートル以上の大きさとし、その下端は底版から５０センチメートル以下とする。

(6) 耐震性貯水槽は、原則として二次製品とする。

(7) 耐震性貯水水槽のふたは、別表第１（第２図　耐震性貯水槽ふた図）のとおりとする。

(8) 上記以外の事項については、別途協議する。

（標識及び標示）

第３６条　消防水利の標識及び標示は、消防水利のふたからおおむね５メートル以内の箇所に別表第１（第３図　消防水利標識標準図）及び次の表による標識を設置する。

| 種別 | 名称 | 材 料 | ペ イ ン ト | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 耐消 震 性火 貯 水栓 槽 | 標 識 板 | 耐食アルミニウム合金製６００型 (４００型) 縁曲げ加工 スライドチャンネル | 地は赤色 標識文字及び縁は白色全面反射式 | 通達（昭和４５年消防防第４４２号）「消防水利の標識について」によるものとする。 |
| 消 防 水 利 |  | 式補強材２本付き | 地は青色 標示文字及び縁は白色 枠は赤色 全面反射式 | 消防法施行規則第 ３４条の２による ものとする。 |
| 耐消 震 性火 貯 水栓 槽 | ポ ー ル | 長さ３メートル、直径６０．５ミリメートル以上の耐食アルミニウム合金製 |  | 埋設部には、アンカーを取付ける。 |
| 消 防 水 利 | 取 付 バ ン ド | バンド式２分割方式耐食アルミニウム合金製 |  |  |

（中高層防火対象物の進入路）

第３７条　要綱第３７条に規定する進入路は、次の各号によるものとする。

(1) 進入路及び進入路の周辺に、はしご車の通行の障害となる門、塀、電柱、樹木、看板、車両通行防止さく等の工作物、地下埋設物、駐車場その他の障害要因となるものを設置しないこと。

(2) 進入路の有効幅員は、５メートル以上とする。

(3) 進入路の接続道路の道路幅員は、原則として６メートル以上とする。

(4) 進入路のこう配は、８パーセント以下とする。

(5) 進入路のすみ切りは、消防本部が定める数値以上を設ける｡

(6) 進入路に設置する渡り廊下等ではしご車が通過する部分は、高さ４メートル以上とする。

(7) 路盤支持力は、車両総重量２５トン車両の通行に支障とならない構造とする。

（消防活動空地の基準）

第３８条　要綱第３８条に規定する消防活動空地の基準は、次の各号によるものとする。

(1) 消防活動空地は、棟ごとに１箇所以上、消防活動上有効な開口部又は消防隊進入口を有す面の側に確保すること。

(2) 消防活動空地の規模は、予定建築物の外壁、バルコニー等から５メートル以内にはしご車が接近できるよう幅６メートル以上、長さ１２メートル以上とする。

(3) 消防活動空地の設置間隔は、４０メートル以内とし、かつ、有効に活動できる位置に配置する。

(4) 消防活動空地の縦横こう配は、５パーセント未満とし、その他の構造は前条の進入路の基準に準じるものとする。

(5) 消防活動空地及びその周辺の上空には、はしご車の伸てい、架てい及び旋回に支障となる工作物、架空電線等を設置しない。

(6) 消防活動空地は、路盤支持力２５トン以上とし、原則としてアスファルト舗装又はコンクリート舗装で仕上げるものとし、消防活動空地内のふた、埋設管等は、この強度に耐えるものとする。

２　消防活動空地には、次に定める標示をする。

(1) 消防活動空地は、幅１５センチメートル以上の黄色溶着塗装の線を使用して別表第１（第４図　消防活動空地標示図）のとおり標示し、区画する。

(2) 前号の標示ができない場合は、別表第１（第５図　消防活動空地標示看板図）の看板を設置するとともに、設置場所について消防本部と協議する。

３　開発区域周辺の道路、地形、空中障害物等により、はしご車の進入又は消防活動空地の確保が困難な場合は、当該建築物に次に掲げる代替施設が設置されたことにより、消防活動空地が設置されたものとみなす。

(1) 建築基準法施行令第１２３条第２項に規定する屋外階段又はこれに準ずるもの

(2) 建築基準法施行令第１２３条第３項に規定する特別避難階段

(3) 消防法施行令（昭和３６年政令第３７号）第７条第４項第１号に規定する避難設備のうち、立体的な消防活動が可能となる避難はしご（バルコニーが連続した部分ごとに設置）

第６章　その他

- （ごみ収集所）

- 第３９条　要綱第４０条第１項第３号に規定するごみ収集所の構造については、次の各号によるもののほか、別表第２を標準とする。

- (1) 周囲の景観に十分配慮したものにするとともに、鉄筋等により、十分な強度を確保する。

- (2) ごみの飛散防止のため３方向を囲うとともに床をコンクリートとし、雨水等が排除できるようこう配を設けるものとする。

（防犯灯）

第４０条　要綱第４２条に規定する防犯灯の構造は、別表第３を標準とする｡

２　要綱第４２条第４項に規定する防犯対策における協議については、共同住宅（１０戸以上又は３階建て以上）、店舗（延べ床面積１，５００平方メートル以上）及び工場等（延べ床面積３，０００平方メートル以上）の開発行為について、所轄の警察署長と協議後、開発行為に関する防犯設備の協議結果報告書（第３号様式）を市長に提出するものとする。ただし、市長が必要ないと認めた場合はこの限りでない。

（駐車場）

第４１条　要綱第４３条第１項に規定する自動車車庫のうち区域外に確保する台数については、工事完了までに区域外車庫報告書（第４号様式）を市長に提出するものとする。

- 附　則

（施行期日）

１　この細則は、平成８年５月10日から施行する。

（綾瀬市宅地開発等に関する指導要綱細則の廃止）

２　綾瀬市宅地開発等に関する指導要綱細則（昭和61年５月１日施行）は、廃止する。

（経過措置）

３　この細則の規定は、施行日以後の受付に係る開発行為に関する事前協議申請から適用し、同日前までの受付に係る開発行為に関する事前協議申請については、なお従前の例による。

- 附　則

（施行期日）

１　この細則は、平成11年１月１日から施行する。

（経過措置）

２　この細則の規定は、施行日以後の受付に係る開発行為に関する事前協議申請から適用し、同日前までの受付に係る開発行為に関する事前協議申請については、なお従前の例による。

- 附　則

（施行期日）

１　この細則は、平成12年２月１日から施行する。

（経過措置）

２　この細則の規定は、施行日以後の申請された開発行為に関する事前協議から適用し、同日前までに申請された開発行為に関する事前協議については、なお従前の例による。

- 附　則

（施行期日）

１　この細則は、平成12年７月１日から施行する。

（経過措置）

２　この細則による改正後の綾瀬市開発行為に関する指導要綱細則の規定は、この告示施行の日以後の受付に係る審査及び事前協議から適用し、同日までの受付に係る審査及び事前協議については、なお従前の例による。

- 附　則

（施行期日）

１　この細則は、平成15年４月１日から施行する。

（経過措置）

２　この細則による改正後の綾瀬市開発行為に関する指導要綱細則の規定は、この告示施行の日以後の受付に係る審査及び事前協議から適用し、同日前までの受付に係る審査及び事前協議については、なお従前の例による。

附　則

（施行期日）

１　この細則は、平成17年４月１日から施行する。

（経過措置）

２　この細則による改正後の綾瀬市開発行為に関する指導要綱細則の規定は、この告示施行の日以後の受付に係る審査及び事前協議から適用し、同日前までの受付に係る審査及び事前協議については、なお従前の例による。

附　則

（施行期日）

１　この細則は、平成21年４月１日から施行する。

（経過措置）

２　この細則による改正後の綾瀬市開発行為に関する指導要綱細則の規定は、この告示施行の日以後の受付に係る審査及び事前協議から適用し、同日前までの受付に係る審査及び事前協議については、なお従前の例による。

附　則

（施行期日）

１　この細則は、平成25年４月１日から施行する。

（経過措置）

２　この細則による改正後の綾瀬市開発行為に関する指導要綱細則の規定は、この告示施行の日以後の受付に係る審査及び事前協議から適用し、同日前までの受付に係る審査及び事前協議については、なお従前の例による。

附　則

（施行期日）

１　この細則は、平成26年４月１日から施行する。

（経過措置）

２　この細則による改正後の綾瀬市開発行為に関する指導要綱細則の規定は、この告示施行の日以後の受付に係る審査及び事前協議から適用し、同日前までの受付に係る審査及び事前協議については、なお従前の例による。

附　則

（施行期日）

１　この細則は、令和３年４月１日から施行する。

（経過措置）

２　この細則の規定は、この細則の施行の日以後の受付に係る審査及び事前協議から適用し、同日前までの受付に係る審査及び事前協議については、なお従前の例による。

附　則

（施行期日）

１　この細則は、令和４年４月１日から施行する。

（経過措置）

２　この細則の規定は、この細則の施行の日以後の受付に係る審査及び事前協議から適用し、同日前までの受付に係る審査及び事前協議については、なお従前の例による。

附　則

（施行期日）

１　この細則は、令和６年４月１日から施行する。

（経過措置）

２　この細則の規定は、この細則の施行の日以後の受付に係る審査及び事前協議から適用し、同日前までの受付に係る審査及び事前協議については、なお従前の例による。

別表第１（第１図　耐震性貯水槽標準工法図）第３５条関係

構　造　寸　法　表

（単位　mm）

| Ｈ | ｈ | Ｌ・t1 t2・t3 | Ｂ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 |
| 2,000 | 1,000 | Ｌ | 8,600 | 7,100 | 6,100 | 5,400 | 4,800 |
|  |  | t1 | 250 | 300 | 300 | 300 | 250 |
|  |  | t2 | 250 | 300 | 300 | 300 | 250 |
|  |  | t3 | 300 | 350 | 350 | 350 | 300 |
|  | 2,000 | Ｌ | 8,600 | 7,100 | 6,100 | 5,400 | 4,800 |
|  |  | t1 | 300 | 300 | 350 | 350 | 300 |
|  |  | t2 | 300 | 300 | 350 | 350 | 300 |
|  |  | t3 | 300 | 350 | 400 | 400 | 350 |
| 2,500 | 1,000 | Ｌ | 6,900 | 5,700 | 4,900 | 4,300 | 3,800 |
|  |  | t1 | 250 | 300 | 300 | 250 | 250 |
|  |  | t2 | 250 | 300 | 300 | 250 | 250 |
|  |  | t3 | 300 | 350 | 350 | 300 | 300 |
| 3,000 |  | Ｌ | 5,700 | 4,800 | 4,100 | 3,600 |  |
|  |  | t1 | 250 | 250 | 250 | 250 |  |
|  |  | t2 | 250 | 250 | 250 | 250 |  |
|  |  | t3 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |

(注)内側に防水モルタル厚２cm施工

設　　計　　条　　件

| 形式 | 40ｍ3級耐震性貯水槽（角型タイプＡ）現場打ち鉄筋コンクリート製 |
| --- | --- |
| 基礎形式 | 直接基礎 |
|  | 鉄筋コンクリート Γб ＝ 2.5ｔ／ｍ3 |
| 単位重量 | 土砂 Г ＝ 1.8ｔ／ｍ3 |
|  | 水 Гж ＝ 1.0ｔ／ｍ3 |
| 土圧 | 静止土圧係数 К ＝ 0.5 |
| 載荷重 | 上載荷重 Ｗ ＝ 1.0ｔ／ｍ3 |
|  | コンクリート設計基準強度 бск＝ 240㎏／㎝2 |
| 許容 | コンクリート許容圧縮応力度 бса＝ 80㎏／㎝2 |
|  | コンクリート許容せん断応力度 гаｉ＝ 4.5㎏／㎝2 |
| 応力度 | 鉄筋規格 ＳＤ295Ａ |
|  | 鉄筋許容引張応力度 бｓа＝1,200㎏／㎝2 |
| 地下水位 | 頂版軸心位置 |

（注）設置位置により活荷重を考慮すること。

別表第１（第２図　耐震性貯水槽ふた図）第３５条関係

別表第1（第３図　消防水利標識標準図）第３６条関係

300

300

1800以上

400　　　　　　　　　　　　　2600

100

FIRE CISTHRN

防火水そう

FIRE HYDRANT

消火栓

600型　　　　　　　　　　　　　　　400型

200　　　　50

16

575

134   　　 35

12

400

（数字は、ミリメートルを示す。）

FIRE CISTHRN

防火水そう

FIRE HYDRANT

消火栓

消防水利

防火水そう　　　　　消 火 栓　　　　　　自主管理

別表第１（第４図  消防活動空地標示図）第３８条関係

駐 車 禁 止

１２，０００

1,000

1,000

６，０００

別表第１（第５図  消防活動空地標示看板図）第３８条関係

９００

駐車禁止（No  Parking）

ここは、消防活動空地です。

６００

火災等の災害発生時に消防車が活動する場

所ですから駐車禁止です。

別表第２（第３９条関係）

（平面図）

土間コンクリート

民地側　　　　　　　　　　ごみ収集所用地　　　　　　　　　道路側

D10（ﾀﾃﾖｺ400ﾋﾟｯﾁ）

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ

（厚120・3方囲い）

水勾配

100 150　　　　　　1000

Ａ

Ａ’

水勾配

（Ａ～Ａ’断面図）

※小動物によるごみの飛散防止用ネット等及びネット等をかけるためのフックを上部の四隅に設置すること。

別表第３（第４０条関係）

（１）自立型（ポール式）

全　長　6300

地上高　5250

器具高　4500

1050

基礎550

引込点高　5150

400

ｷｬｯﾌﾟ

器具取付バンド(溶融亜鉛メッキ)

鋼管ポール(塩ビ被覆)

責任分岐点

架線引用フック

防犯灯

G.L

φ87.9

電源引込線

ステンレスバンド

コンクリート基礎

（２）電柱共架型

ステンレスバンド

器具取付バンド（溶融亜鉛メッキ）

責任分岐点

防犯灯

器具高　　4500

G.L

（３）防犯灯仕様

本　　体 　：アルミダイカスト　ＡＤＣ１２(腐食・耐久性のある素材)

照明カバー ：アクリル樹脂

ラ ン プ 　：ＬＥＤ光源（ＲＢＳＳ認定機器等が望ましい）

消費電力　 ：１０Ｗ未満を標準（標準以上可）

点灯装置 　：照度センサー内蔵

第1号様式（第４条関係）

引　継　ぎ　に　係　る　図　書　目　録

１　｢開発行為に伴う公共施設等の引継書｣　写

２　図　　面

| 名 称 | 適 用 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 地籍測量図 |
| 公図の写(新・旧) |  |  |
| 道路境界査定平面図 |  | 第２原図 |

※「適用」の欄に○印の図面について添付のこと｡

３　その他関係図書

第２号様式（第４条関係）

第３号様式（第４０条関係）

開発行為に関する防犯設備の協議結果報告書

年　　　月　　　日

（宛先）綾瀬市長

住所

事業主　 氏名

電話

綾瀬市開発行為に関する指導要綱細則第４０条第２項の規定に基づき、開発行為に伴う防犯設備について、次のとおり大和警察署と協議しましたので報告します。

| 開発区域の地名地番 | 綾瀬市 |  |
| --- | --- | --- |
| 防犯用設備の設置 | 防犯カメラの設置 | する：場所 |
|  |  | しない：理由 |
|  | 防犯性能が高い鍵等の設置 | する：場所 |
|  |  | しない：理由 |
|  | 敷地内の照明 | あり：灯数 |
|  |  | なし：理由 |
|  | 囲い・植栽等の改善 | 対策 |
|  | その他の設備 |  |
| 確認者 | 年 月 日 大和警察署生活安全第一課 |  |

第４号様式（第４１条関係）

区　域　外　車　庫　報　告　書

綾瀬市開発行為に関する指導要綱の規定により、区域外に確保する自動車車庫については次のとおりとなりましたので報告します｡

年　　月　　日

（宛先）綾瀬市長　　　　　　　　　　　　　住所

事業主

氏名

| １ 建築物の計画戸数 |  |
| --- | --- |
| ２ 区域内車庫の台数 |  |
| ３ 区域外車庫の台数 |  |
| ４ 区域外車庫の所在地 |  |
| ５ 区域外車庫の所有者 |  |
| ６ | □ 案内図 □ 車庫配置図 □ |

承 諾 書 年 月 日 上記のとおり駐車場の使用について承諾します。 所有者 住所 氏名