第４号様式の２（第７条、第７条の２関係）（表）（用紙　日本産業規格Ａ４縦長型）

屋外広告物点検報告書

　　年　　月　　日

　（あて先）綾瀬市長

報告者　郵便番号

住所又は所在地

氏名又は法人名

及び代表者氏名

電話番号

　次の広告物又は掲出物件について点検を行つたので報告します。この報告書及び添付書類に記載の事項は、事実に相違ありません。

なお、点検した結果、補修を要する箇所があつた広告物又は掲出物件については、公衆に対して危害を及ぼすことのないよう、速やかに補修その他必要な措置を講じます。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 対象物件 | 広告物又は掲出物件の種類 |  |
| 当初の設置年月 | 　　　年　　　月（　　年経過） |
| 前回許可の年月日及び番号 | 　　　年　　　月　　　日　　　第　　　　号 |
| 表示（設置）場所 |  |
| 点検者等 | 点検者 | 郵便番号住　　所氏　　名電話番号 |
| 点検者の資格（該当項目を○で囲んでください。） | １　屋外広告士２　屋外広告物講習会修了者３　広告美術仕上げに関し、職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者又は職業訓練を修了した者４　知事が１から３までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認定した者５　一級建築士又は二級建築士６　広告物等の点検に関する講習会の修了者７　上記１から６までに該当しない者 |
| 点検日 | 　　　年　　　月　　　日 |

備考　１　当該広告物を表示し、又は掲出物件を設置している者が報告してください。

　　　２　点検状況を撮影した写真及び点検後の広告物又は掲出物件の写真を添付してください。

　　　３　当初の設置年月が不明の場合は、当初の許可年月を記入してください。

４　広告塔、広告板、アーケードに設置するもの、案内板、アーチ又は広告幕のうち表示面が固定されているものの点検者は、点検者の資格欄１から６までに該当する者とします。この場合には、点検者の資格欄１から６までに該当する者であることを証する書面の写しを添付してください。

５　屋外広告物点検報告書は、広告物又は掲出物件ごとに提出してください。

（裏）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 点検結果等 | 点検箇所 | 点検項目 | ※点検結果 | Ｃ又はＤの内容 |
| 基礎部・上部構造 | １　上部構造の全体の傾斜、ぐらつき | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・無 |  |
| ２　基礎のひび割れ、支柱と根巻きとの隙間、支柱ぐらつき | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・無 |  |
| ３　鉄骨のさび発生、塗装の老朽化 | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・無 |  |
| 支持部 | １　鉄骨接合部（溶接部・プレート）の腐食、変形、隙間 | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・無 |  |
| ２　鉄骨接合部（ボルト・ナット・ビス）の緩み、欠落 | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・無 |  |
| 取付部 | １　アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形 | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・無 |  |
| ２　溶接部の劣化、コーキングの劣化等 | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・無 |  |
| ３　取付対象部（柱・壁・スラブ）・取付部周辺の異常 | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・無 |  |
| 広告板 | １　表示面板・切り文字等の腐食、破損、変形、ビス等の欠落 | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・無 |  |
| ２　側板・表示面板押えの腐食、破損、ねじれ、変形、欠損 | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・無 |  |
| ３　広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・無 |  |
| 照明装置 | １　照明装置の不点灯、不発光 | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・無 |  |
| ２　照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水 | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・無 |  |
| ３　周辺機器の劣化、破損 | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・無 |  |
| その他 | １　附属部材（装飾・振れ止め棒・鳥よけ・その他附属品）の腐食、破損 | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・無 |  |
| ２　避雷針の腐食、破損 | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・無 |  |
| ３　その他点検した事項（　　　　　　　　　　　　　　　） | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・無 |  |
| ※　点検結果欄は、次を参照してＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ又は無のいずれかを○で囲んでください。Ａ　良好である。Ｂ　多少の劣化があり経過観察を要する。Ｃ　劣化が進行しているため次回点検時までに補修を要する。Ｄ　劣化しているため速やかな補修を要する。無　該当する点検箇所・点検項目がない。 |