消防計画

年　　月　　日作成

１　目的と適用範囲

この計画は、火災を予防するともに、火災、地震その他の災害等による人命の安全及び被害の軽減を図ることを目的とし、管理権原の及ぶ　　　　　　　　部分に勤務等する者は、この計画を遵守する。

２　防火管理業務の一部委託（有・無）

防火管理に関する業務の一部を別表１のとおり委託する。

３　管理権原者の責任及び防火管理者の業務

⑴　管理権原者の責任

ア　管理権原が及ぶ範囲の防火管理業務について、全ての責任を持つ。

イ　防火・防災上の建物構造の不備や消防用設備等・特殊消防用設備等（以下「消防用設備等」という。）の不備欠陥が発見された場合、速やかに改修する。

⑵　防火管理者の業務

防火管理者は、次の業務を行う。

| 業 務 | 内 容 |
| --- | --- |
| 点検・監督業務 | ① 火災予防上の自主検査・点検の実施及び改修 建物構造、防火上の構造等、避難施設、消防用設備等、電気設備、その他防災設備、危険物施設、火気設備・火気器具（以下「火気設備・器具」という。）の検査・点検と、不備欠陥箇所のある場合の改修 ② 地震による被害の軽減のための自主点検・検査の実施又は改修 ③ 避難施設、防災設備等の検査・点検の実施と、不備欠陥箇所のある場合の改修 ④ 防火担当責任者及び火元責任者に対する指導及び監督 ⑤ 火気の使用、取扱いの指導、監督 |
| 教育・訓練業務 | ① 従業員に対する防火・防災の教育の実施 ② 消火、通報、避難誘導などの訓練の実施及び結果の検討 ③ 放火防止対策の推進 |
| 管理業務 | ① 収容人員の管理 ② 消防機関への届出及び連絡等 ③ 家具、じゅう器等の転倒・落下・移動防止措置 |
| 点検立会業務 | ① 消防用設備等の法定点検・整備の立会い又は立会いの指示 ② 建物等の定期検査の立会い又は立会いの指示 ③ 改装工事などの立会い又は立会いの指示と安全対策の樹立 |
| 管理権原者への 提案・報告業務 | ① 防火管理業務を遂行する上での提案 ② 点検・検査の結果についての報告 |

４　火災予防上の自主検査

火災予防上の自主検査は、別表２－１、別表２－２に基づき実施する。

|  | 検査実施日 | 検査実施者 | その他必要事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 別表２－１（日常） |  |  |  |
| 別表２－２（定期） | 月と 月 |  |  |

５　法定点検等及び報告

⑴　防火管理者は法定点検実施時に立ち会い、又は立会者を指定し、不備欠陥箇所を確認する。

⑵　消防用設備等の点検・報告について、建物所有者が実施しているか確認し、必要があれば、事業所（テナント）の責任で、法令に規定する期限内に報告できるよう計画的に点検する。

⑶　防火管理者は、法定点検結果を適宜確認し、その記録を管理するとともに、点検の結果、不備があった場合は管理権原者に報告し、計画的な改修を図る。

⑷　その他

６　従業員の守るべき事項

⑴　避難口、階段、避難通路等には避難障害となる設備を設けたり、物品を置かない。

⑵　防火戸の付近には、常に閉鎖の障害となる物品を置かない。

⑶　喫煙は、指定された場所で行う。

⑷　厨房機器やその周囲は毎日こまめに点検・清掃する。

⑸　防火ダンパーや自動消火装置は正常に作動するように整備・清掃する。

⑹　ガス機器を使用中はその場を離れない。離れるときは火を消してから離れる。

⑺　その他

７　放火防止対策

⑴　建物の外周部及び敷地内にはダンボール等の可燃物を放置しない。

⑵　倉庫、書庫等は施錠する。

⑶　終業時には、必ず施錠する。

⑷　その他

８　工事等における安全対策

⑴　消防用設備等の機能に支障を及ぼす工事等では、「工事中の消防計画」を作成し届出する。

⑵　模様替え等の工事を行う場合、工事人に工事計画書を提出させ必要な指示を行う。

⑶　防火管理者は工事に立ち会い、又は立会者を指定し、定期的に工事状況を確認する。

⑷　工事人に、指定場所以外での喫煙及び裸火の取扱いをさせない。

⑸　工事人に、火気管理の責任者を作業場所ごとに指定させて提示させる。

⑹　その他

９　防火・防災教育

⑴　各種手引き・資料等を活用し、従業員・新入社員等に必要の都度、教育を行う。

⑵　管理権原者は防火管理業務を行う上で必要となる各種法定資格について不備が生じないように、資格を有する者の育成を計画的に推進する。

⑶　その他

１０　消防機関への連絡・報告

| 種別 | 届出等の時期 | 届出者等 |
| --- | --- | --- |
| 防火防災管理者選任（解任）届出 | 防火管理者を変更したとき | 管理権原者 |
| 消防計画作成(変更)届出 | 消防計画を変更したとき 管理権原者又は防火管理者を変更したとき | 防火管理者 |
| 消防訓練実施の通報 | 消防訓練を実施するときは、あらかじめ消防機関へ通報する。 | 防火管理者 |
| 消防用設備等点検結果報告 | 法令に定められた期間内（総合点検時の消防用設備等点検結果報告書） | 建物所有者等 |
| 防火対象物使用開始届出 | 用途変更や模様替え等により防火対象物の内容を変更したとき、使用を開始する日の７日前までに届け出て、検査を受ける。 | 管理権原者 |
| その他（上記以外の法令に基づく届出等） | 法令に定める時期に届出・連絡等を行う。 |  |

管理権原者等は、消防機関へ届出、報告等した上記の書類等を消防計画とともに取りまとめて、防火管理維持台帳を作成し、整備及び保管する。

１１　自衛消防隊の編成及び任務等

⑴　自衛消防隊は、管理権原が及ぶ範囲を担当する。

⑵　自衛消防隊長の命令により、防火対象物全体で活動する。

管理権原者　［　　　　　　　　　］

自衛消防隊長　　　　　　自衛消防隊長の不在時の代行者兼副隊長

［　　　　　　　　］　　　　　　　　　　     １〔　　　　　　　　　〕

２〔　　　　　　　　　〕

|  | 災害等発生時の任務 | 警戒宣言が発せられた場合等の任務 |
| --- | --- | --- |
| 通報連絡(情報)班 〔 〕 〔 〕 〔 〕 | - 自動火災報知設備の発信機を 押す。（非常ベルを鳴らす。） (2) 大声で周囲に知らせる。（他 階、他事業所を含む。） - 119番通報する。 - 防災センター等関係先へ連絡 する。 - 消防隊への情報提供を行う。 | ○ 情報収集担当とする。 ⑴ テレビ、ラジオ等により、情報を収集する。 ⑵ 事業所自衛消防隊長の指示により、必要な情報を収集し、伝達する。 |
| 初期消火班 〔 〕 〔 〕 〔 〕 | ⑴ 避難路を確保し、水バケツ、消火器等を使用して初期消火する。 ⑵ 天井に燃え移ったら、消火器による初期消火は中止して避難する。 | ○ 点検担当とする。 ⑴ 担当区域の点検を行い、転倒・落下防止等の被害防止措置を実施する。 |
| 避難誘導班 〔 〕 〔 〕 〔 〕 | ⑴ 避難口を開放し、避難経路図に従い、避難誘導にあたる。 ⑵ 避難誘導は、大声で簡潔に行いパニック防止に全力をあげる。 | ○ 災害等発生時の任務と同じ。 ⑴ 警戒宣言が発せられた場合の伝達に先立ち、出入口等に配置につく。 ⑵ 警戒宣言が発せられた場合の伝達に伴い避難誘導を行う。 |
| 〔 〕 〔 〕 〔 〕 |  |  |
| 〔 〕 〔 〕 〔 〕 |  |  |

１２　訓練

⑴　実施内容等　消防訓練実施計画書を作成し、消防本部予防課に提出する。

| 訓練種別 | 訓練内容 | 実施時期 |
| --- | --- | --- |
| 総合訓練 | 火災等発生から消防隊到着までの一連の訓練を行う。 | 月頃と 月頃 |
| 部分訓練 | 消火・通報・避難誘導等を個別に行う訓練 | 月頃と 月頃 |
|  | その他 |  |

⑵　実施結果の検討等

訓練終了後、実施結果について検討し、「消防訓練実施結果報告書」を作成し、消防本部予防課に提出するとともに、以後の訓練や消防計画の見直しに反映させるものとし、「防火管理維持台帳」に綴じて訓練を行った日から３年間保管する。

１３　震災対策

（震災に備えての事前計画）

| 対 策 | 内 容 |
| --- | --- |
| 点検・検査 |  |
| 日常点検 | 別表２－１「自主検査チェック表（日常）」により行う。 |
|  | ・火災発生のおそれのある箇所と日常の避難動線を確認する。 ・火気設備・器具の周囲に、転倒、落下のおそれのある物品や可燃物を置いていないことを確認する。 |
| 定期点検 | 別表２－２「自主検査チェック表（定期）」により行う。 |
|  | ・安全な避難の確保のため、避難施設や防火設備の点検を行う。 ・建築物とそれに付随する施設物（看板等）の点検を行う。 ・消防用設備等の点検を行う。 |
| 随時点検 | 家具・じゅう器等の転倒・落下・移動防止対策チェック表を行う。 |
|  | 事務室内、倉庫、避難通路、出入口等の書架、物品棚、複写機等の家具類の転倒・落下・移動防止の措置を実施する。 |
|  | 危険物、毒物、高圧ガス等の貯蔵・取扱場所の点検、転倒、落下、浸水等による発火防止措置と送油管等の点検を行う。 |
| 消火器等の準備と適正管理 | 法令基準に基づき消火器等を設置し、適正に維持管理する。 |
| 資器材・非常用物品の準備と点検整備 | 地震その他の災害に備え、救助・救護等の資器材と非常用物品を確保し、定期的に点検整備を行う。 |
| 安全避難の確保 | 自己事業所の存する地域の危険実態を把握しておくとともに、避難場所を確認し、避難方法等の手段を検討する。 |
| 従業員への教育・訓練 | 各種手引き・資料等に準じて、従業員に対し地震時の対応方法等の教育・訓練を行う。 |
| 周辺地域との連携 | 周辺地域の事業所や住民等との連携・協力に努める。 |
| 警戒宣言が発せられた場合等の措置 | 警戒宣言が発せられた旨等を事業所内の者に伝達する。 |
| 従業員との連絡手段の確保 | 話の輻そうや停電による電話の不通を想定し、従業員との連絡の手段や手順をあらかじめ定めておく。 |
| 従業員の安否確認 | 震災時における従業員の安否確認者（班）及び安否確認手段は 次のとおり。 確認者（班）; 優先順位; 確認手段. 第１. 第２. 第３. |
| 家族との安否確認手段の確保 | 従業員は、震災時における家族との安否確認手段を日頃から家族と話し合い、複数の連絡手段（携帯電話用災害用伝言板・ＳＮＳ・災害用伝言ダイヤル（１７１）等）を確保し優先順位を決めておく。 |
| ＰＤＣＡサイクルの実施 | 訓練等の結果確認と検証を行い、震災に備えての事前計画を見直し改善する取組み（ＰＤＣＡ（計画→実行→検証→改善）サイクル）を取り入れる。 |

（震災時の活動計画）

| 項 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 震災時の自衛消防活動 | ① 火災時の自衛消防隊編成（「１１ 自衛消防隊の編成及び任務等」）による活動を原則とする。 ② この編成では対応が困難な場合、自衛消防隊長は、担当を増強、移動するなどの対応により効果的な自衛消防活動を行わせる。 |
| 緊急地震速報の活用 | ① 緊急地震速報の受信方法とその場合の行動について従業員等に周知しておき、有効に活用する。 ② 緊急地震速報を受信した場合、周囲の状況に応じて、自身の身の安全を確保する。 |
| 出火防止対策 | ① 火気設備・器具付近にいる従業員等は、身の安全を確保し、揺れがおさまった後、電源、燃料等の遮断等を行う。 ② 二次災害の予防のため、建物や火気設備・器具、危険物施設等について点検を実施し、異常が認められた場合は、応急措置を行う。 |
| 危険物等に対する緊急措置 | 危険物、毒物、高圧ガス等の流出又は漏えいが発生した場合は、自衛消防隊により応急措置を行い、消防機関その他関係者に連絡する。 |
| 初期消火 | 火災発見者は、周囲の者に大声で知らせ、任務分担に基づく活動を開始する。初期消火班は消防用設備等を活用し、初期消火を行う。 |
| 初期救助・救護 | 要救助者を発見した場合は、自衛消防隊長に知らせ、周囲の者や救出救護班と協力して初期救助・救護を行う。 |
| 被害状況の確認 | 施設の安全点検のためのチェックを行い、施設内の被害状況を確認する。 |
|  | 災害関連情報等を収集し、施設周辺の被害状況等を確認する。 |
| 施設内待機の判断 | 管理権原者は、施設内外の被害状況を把握し、施設内で待機できるかを判断する。 |
| 施設内待機の指示 | 施設内待機が可能と判断された場合には、「むやみに移動を開始しない」ことを従業員等に徹底する。 |
| 必要な情報の把握と指示 | 自衛消防隊長は、施設内外の状況を把握し、必要な情報を自衛消防隊員に周知徹底し、混乱防止のため在館者に適切な指示を行う。 |
| 避難場所への誘導 | 施設の周辺や施設の被害状況等から施設の安全性が確保できないと判断した場合は、市からの避難所等の開設情報等をもとに従業員等を誘導する。 |
|  | 危険が予想される場合は、迅速に避難することとし、在館者等を避難場所へ誘導するときは、順路、被害状況等について説明する。 避難場所： 避難方法： |
| 周辺地域と連携した活動の実施 | 管理権原者は、事前に周辺事業所と震災時の応援体制を図り、必要に応じ、周辺地域の消火活動、救助・救護活動を行う。 |
| 従業員の安否確認 | 安否確認者(班)は、事前に定めた安否確認手段に基づき、速やかに従業員の安否確認を実施する。 |
| 家族等の安否確認 | 従業員は、家族等の安否を確認し、安否確認者(班)に報告する。 |
| 従業員の帰宅 | 災害状況や公共交通機関の運行状況、幹線道路の混雑状況等から判断し、従業員等が安全に帰宅できるようになった場合は、計画にに基づき、方面別に集団で帰宅を実施する。 |

（施設再開までの復旧計画）

| 項 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| ガス、電気、上下水道、通信等途絶時の対策 | ガス、電気、上下水道、通信途絶時は、非常用電源や非常用物品等を活用し対応する。 |
| 火気・電気に起因する二次災害の発生防止 | 火気設備・器具、電気器具等からの火災発生要因の排除又は使用禁止措置を行う。 |
| 危険物に起因する二次災害の発生防止 | 危険物品からの火災発生要因の排除、安全な場所への移動又は立入禁止措置を行う。 |
| 消防用設備等の使用可否の把握 | 二次災害の発生に備えて、消防用設備等の使用可否の状況を把握し、使用可能な消火器等を安全な場所に集結しておく。 |
| 復旧作業等の実施 | ① 復旧作業者に対する出火防止等の教育を徹底する。 ② 復旧作業に伴う立入禁止区域及び避難経路を指定し、従業員及びその他防火管理業務に従事する者に周知徹底する。 ③ 復旧作業しながら建物を使用し事業活動を行う場合は、相互の連絡を徹底し、監視を強化する。 |

別図

避難経路図

※避難口などが明記された平面図等に避難経路（矢印）を記入し添付する。

別表１（防火・防災管理業務の一部を第三者へ委託している場合）

防火・防災管理業務の一部委託状況表

年　　　月　　日現在

| 再受託者の有無 |  |  | □無 □一部有 □全部 |  |  |  |  | 通報承認 | □無 □有（承認番号 ） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火・防災管理業務の一部受託者の氏名及び住所等 〔法人にあっては名称及び主たる事務所の所在地〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 受託者が再委託する場合 再受託者の氏名及び住所等 |  |  |  |
| 氏名（名称） 住所（所在地） 担当事務所（電話番号） 所在地 電話番号 〔教育担当者氏名〕 〔講習等種別・番号〕 〔教育計画〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受託者の行う防火・防災管理業務の範囲及び方法については下記のとおり |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 再受託者の防火・防災管理業務の範囲・方法については下記のとおり |  |  |  |
| 常駐方式 | 範囲 | □ 出火防止業務（火気使用箇所の点検監視など） □ 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理 □ 消防・防災設備等の監視・操作業務 |  |  |  |  |  |  |  | □ 同左 □ 同左 □ 同左 |  |  |  |
|  |  | □ 火災、地震その他の災害等が発生した場合の自衛消防活動 |  |  |  |  |  |  |  | □ 同左 |  |  |  |
|  |  | □ 火災 |  | □ 地震 |  |  | □ その他( ) |  |  | □ 同左 | □ 同左 |  | □ 同左 |
|  |  | □ 初期消火 □ 通報連絡 |  | □ 避難誘導 □ その他（ |  |  | □ 救出・応急救護 ) |  |  | □ 同左 □ 同左 | □ 同左 □ 同左 |  | □ 同左 |
|  |  | - 自衛消防訓練指導 □ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  | - 同左 - その他（ ） |  |  |  |
|  | 方法 | 常駐場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 常駐人員 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 委託する防火対象物の区域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 委託する時間帯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 巡回方式 | 範囲 | □ 出火防止業務（火気使用箇所の点検など） □ 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理 □ 消防・防災設備等の監視・操作業務 |  |  |  |  |  |  |  | □ 同左 □ 同左 □ 同左 |  |  |  |
|  |  | - 火災、地震その他の災害等が発生した場合の自衛消防活動 |  |  |  |  |  |  |  | - 同左 |  |  |  |
|  |  | □ 火災 □ 地震 □ その他( ) |  |  |  |  |  |  |  | □ 同左 □ 同左 □ 同左 |  |  |  |
|  |  | □ 初期消火 □ 避難誘導 □ 救出・応急救護 □ 通報連絡 □ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  | □ 同左 □ 同左 □ 同左 □ 同左 □ 同左 |  |  |  |
|  |  | □ 自衛消防訓練指導 □ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  | - 同左 □ その他（ ） |  |  |  |
|  | 方法 | 巡回回数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 巡回人員 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 委託する防火対象物の区域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 委託する時間帯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 遠隔移報方式 | 通報登録番号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 範囲 | □ 消防・防災設備等の遠隔監視・操作業務 |  |  |  |  |  |  |  | □ 同左 |  |  |  |
|  |  | - 火災、地震その他の災害等が発生した場合の自衛消防活動 |  |  |  |  |  |  |  | - 同左 |  |  |  |
|  |  | □ 火災 □ 地震 □ その他( ) |  |  |  |  |  |  |  | □ 同左 |  | □ 同左 | □ 同左 |
|  |  | □ 初期消火 □ 避難誘導 □ 救出・応急救護 □ 通報連絡 □ その他( ) |  |  |  |  |  |  |  | □ 同左 □ 同左 |  | □ 同左 □ 同左 | □ 同左 |
|  |  | □ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  | - その他（ ） |  |  |  |
|  | 方法 | 現場確認要員の待機場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 到着所要時間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 委託する防火対象物の区域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 委託する時間帯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（備考）「受託者の行う防火・防災管理業務の範囲」については、該当する項目の□に□印を付する。

（注）　通報登録番号とは、即時通報など自動通報等の登録会社として、消防本部の承認を受けた際の登録承認番号をいう。

別表２－１

自主検査チェック表（日常）　　　月

検査実施者

| 日 | 曜日 | 検査項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 火気管理 |  |  |  |  |  |  | 避難施設・防火戸・出入口等 |  |
|  |  | ガス関係 | 電気関係 | 裸火関係 | 喫煙管理 | 火の元 | 放火防止 |  |  |  |
| １ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ８ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ９ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （備考） 不備欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告する。 （凡例） ○…良 ×…不備・欠陥 …即時改修 |  |  |  |  |  |  |  | 防火管理者 確 認 |  |  |

別表２－２

自主検査チェック表（定期）

※確認結果欄記入例：○…良　×…不備・欠陥　…即時改修

| 実施項目及び確認箇所 |  |  |  |  |  |  |  |  | 確認 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物構造 | ⑴ 柱・はり・壁・床 コンクリートに欠損・ひび割れ・脱落・風化等はないか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ⑵ 天井 仕上材にはく落・落下のおそれのあるたるみ・ひび割れ等はないか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ⑶ 窓枠・サッシ・ガラス 窓枠・サッシ等には、ガラス等の落下、又は枠自体のはずれのおそれのある腐食、ゆるみ、著しい変形等がないか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ⑷ 外壁・ひさし・パラペット 貼石・タイル・モルタル等の仕上材に、はく落・落下のおそれのあるひび割れ・浮き上がり等が生じていないか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 避難施設 | ⑴ | 避難通路 ① 避難通路の幅員が確保されているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ② 避難上支障となる物品等を置いていないか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ⑵ 階段 階段室に物品が置かれていないか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ⑶ | 避難階の避難口 ① 扉の開放方向は避難上支障ないか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ② 避難階段等に通じる出入口の幅は適切か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ③ 避難階段等に通じる出入口・屋外への出入口の付近に物品その他の障害物はないか。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 火気設備・器具 | ⑴ | 厨房設備 ① 可燃物品からの保有距離は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ② 異常燃焼時に安全装置は適正に機能するか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ③ 燃焼器具の周辺部に炭化しているところはないか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ⑵ | ガスストーブ、石油ストーブ ① 自動停止装置は適正に機能するか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ② 火気周囲は整理整頓されているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 電気設備 | 電気器具 ① コードに亀裂、老化、損傷はないか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ② タコ足の接続を行っていないか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ③ 許容電流の範囲内で電気器具を適正に使用しているか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 検査実施者氏名 |  |  | 検査実施日 |  | 検査実施者氏名 | 検査実施日 |  | 防火管理者確認 |  |

（備考）　不備欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告する。